БЛОК-СХЕМА

последовательности действий, осуществляемых

при подключении к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения

|  | ОПЕРАЦИЯ |
| --- | --- |
|  | Регистрация Запроса Заявителя с пакетом документов на выдачу технических условий подключения (технологического присоединения) или регистрация Заявления Заявителя на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения для заключения договора о подключении |
|  | Пакет документов содержит все необходимые документы? |
|  | (нет) Возврат запроса с пакетом документов |
|  | (да) Есть возможность подключения к сетям водоснабжения и (или) водоотведения? |
|  | (нет) Передача Заявителю письма с мотивированным отказом |
|  | (да) Передача Заявителю технических условий подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Передача Заявителю договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. |
|  | Согласование проектной документации по присоединяемому объекту |
|  | Заключение договора на технический надзор |
|  | Договор на технический надзор с ООО «Экспресс»? |
|  | (нет) Вызов представителя ООО «Экспресс» на место работ до приемки проложенных трубопроводов и сооружений на сетях водоснабжения |
|  | По окончании работ сдача в ООО «Экспресс» копий: договор на технический надзор, лицензия, акты выполненных работ |
|  | (да) Осуществление контроля выполнения технических условий с вызовом представителя ООО «Экспресс» |
|  | Регистрация заявки с пакетом документов на присоединение (врезку) вновь проложенных коммуникаций |
|  | Осуществление строительно-монтажных работ по врезке силами ООО «Экспресс» |
|  | Передача Заказчику Акта о выполнении мероприятий по обеспечению технической возможности подключения (технологического присоединения) и направление его копии в Отдел реализации услуг для заключения договора холодного водоснабжения и (или) водоотведения |