Директору по техническому

развитию и экологии

АО «ДВК»

Сафонову С.Ю.________

ЗАЯВКА №_____

на выполнение работ по присоединению (врезке)

объекта капитального строительства

к централизованным системам водоснабжения

Прошу выполнить работы по присоединению (врезке) к централизованным  системам  водоснабжения объекта капитального  строительства:

(наименование объекта, адрес)

| Полное и сокращенное наименование заявителя юридического лица (для ИП – фамилия, имя, отчество) | __________________________________________ __________________________________________ |
| --- | --- |
| Местонахождение (адрес регистрации) и почтовый адрес заявителя | __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ |

Приложения к заявке:

Исполнительная документация на проложенные сети водоснабжения  в составе:

      - Исполнительная съемка проложенных сетей в масштабе 1:500 (1:1000) с приложением уведомления из ГБУ Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» о размещении данных в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области;

      - Оригиналы или должным образом заверенные копии актов на скрытые работы;

      - Копии сертификатов на используемые материалы, копия паспорта на прибор учета;

      - Оригинал или должным образом заверенная копия акта о проведении приёмочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность (приложение Б СП129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»);

      - Оригинал или должным образом заверенная копия акта о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения (приложение Е СП129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»);

      - Оригинал или должным образом заверенная копия протокола исследования воды, отобранной после проведения промывки и дезинфекции трубопровода водоснабжения, оформленного аккредитованной лабораторией.

Примечание:

При подключении к централизованной системе водоотведения в состав исполнительной документации дополнительно включить  следующие документы:

- Оригиналы или должным образом  заверенные копии  актов о проведении приёмочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода (самотечного канализационного коллектора) на прочность и герметичность (приложениеД  СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»);

- Сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения.

_________________________                      _______________	____________________

(Должность заявителя/	                                        (Подпись)                                          (Ф.И.О.)

представителя заявителя

по доверенности)

М.П.

Дата_________________

Контактный телефон__________________________

Адрес эл. почты ___________________________________