Директору по техническому

развитию и экологии

АО «ДВК»

Сафонову С.Ю.________

Уважаемый Сергей Юрьевич!

Направляем Вам исполнительную документацию после выполнения строительно- монтажных работ по прокладке сетей ___________________________________________________,

(водоснабжения и (или) водоотведения)

расположенных по адресу:______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

и выполненных в соответствии с техническими условиями от _______________________ 202___г. №__________ и проектной документацией________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

Врезка будет (была) произведена _______________________________ Заявителем к сетям,

(число, месяц, год)

не находящимся на балансе и обслуживании АО «ДВК».

Приложения к заявке:

Исполнительная документация на проложенные сети  в составе:

- Исполнительная съемка проложенных сетей водоснабжения и (или) водоотведения в масштабе 1:500 (1:1000) с приложением  уведомления из ГБУ Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» о размещении данных в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области;

- Копии сертификатов на используемые материалы, копия паспорта на прибор учета;

- Оригиналы или должным образом заверенные копии актов на скрытые работы;

- Оригиналы или должным образом заверенные копии  актов о проведении приёмочного гидравлического испытания напорного трубопровода (водопровода, напорного канализационного коллектора) на прочность и герметичность (приложение Б СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»);

- Оригиналы или должным образом заверенные копии  актов о проведении приёмочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода (самотечного канализационного коллектора) на прочность и герметичность (приложение Д СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»);

- Оригинал или должным образом заверенная копия акта о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения (приложение Е СП129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»);

- Оригинал или должным образом заверенная копия протокола исследования воды, отобранной после проведения промывки и дезинфекции трубопровода водоснабжения, оформленного аккредитованной лабораторией;

- Сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;

- Копию акта о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с собственником водопроводной и (или) канализационной сети.

______________________                      _______________

(Ф.И.О. Заявителя)                                            (Подпись)

Дата_________________

Контактный телефон__________________________

Адрес эл. почты ___________________________________