Бланк  для физических лиц (индивидуальные жилые дома) при подключении к сетям смежных владельцев

Техническому директору                  

АО «ДВК»

Сафонову С.Ю.________

Уважаемый Сергей Юрьевич!
Направляем Вам исполнительную документацию после выполнения строительно- монтажных работ по прокладке сетей ___________________________________________________,
                                                                                 (водоснабжения и (или) водоотведения)  
расположенных по адресу:______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
выполненных в соответствии с техническими условиями от  «_____»_______________ 202___г. №__________ и проектной документацией________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

             Врезка будет (была) произведена _______________________________ Заявителем к сетям, 
                                                                                     (число, месяц, год)
не находящимся на балансе и обслуживании АО «ДВК».

                                                               ______________________                      _______________


                                                                             (Ф.И.О. Заявителя)                                             (Подпись)

             

Дата_________________

Контактный телефон__________________________

Адрес эл. почты ___________________________________


Приложения к заявке:

Исполнительная документация на проложенные сети  в составе:

1. Исполнительная съемка проложенных сетей водоснабжения и (или) водоотведения в масштабе 1:500 (1:1000) с приложением  уведомления из ГБУ Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» о размещении данных в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области;

2. Копии сертификатов на используемые материалы, копия паспорта на прибор учета и счетчик импульсов-регистратор;
3. Оригиналы или должным образом заверенные копии актов на скрытые работы;

4. Оригиналы или должным образом заверенные копии  актов о проведении приёмочного гидравлического испытания напорного трубопровода (водопровода, напорного канализационного коллектора) на прочность и герметичность (приложение Б СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»);
5. Оригиналы или должным образом заверенные копии  актов о проведении приёмочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода (самотечного канализационного коллектора) на прочность и герметичность (приложение Д СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»);

6. Оригинал или должным образом заверенная копия акта о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения (приложение Е СП129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»);

7. Оригинал или должным образом заверенная копия протокола исследования воды, отобранной после проведения промывки и дезинфекции трубопровода водоснабжения, оформленного аккредитованной лабораторией;
8. Сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;
9. Копию акта о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с собственником водопроводной и (или) канализационной сети.
Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку АО «ДВК» моих персональных данных для подготовки документов.

​​ 

                                          ФИО


                                              Подпись


Дата_________________ 

